## 低值易耗
课程名称 | 实验低值易耗品购置计划
课程 | 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量
饲料分析及质量检测 | 1 | pH试纸 |  | 广泛试纸 | 15
| 2 | 白凡士林 | 瓶 | 500g | 1
| 3 | 半微量凯氏定氮仪 | 个 |  | 2
| 4 | 比色皿 | 盒 | 10mm，紫外，石英，套 | 1
| 5 | 比色皿 |  | 玻璃，标准透光款，四只装/套 | 1
| 6 | 标签纸 |  | 普通，50张/包 | 1
| 7 | 玻璃砂芯坩埚 | 个 | 60ml G2砂芯 有编号 | 6
| 8 | 玻璃珠 | 包 | 3-4mm直径 | 1
| 9 | 擦镜纸 | 本 | 无 | 10
| 10 | 称量勺 |  | 304不锈钢，内含不同形状和尺寸的11个称量勺 | 1
| 11 | 称量纸 |  | 100mm*100mm，500张/包 | 2
| 12 | 称量舟 |  | ASONE菱形称量舟，抗静电，30ml，60*85*15mm | 1
| 13 | 抽滤瓶垫 | 个 | 3L抽滤瓶用 | 1
| 14 | 抽纸 | 提 | 10包/提 | 1
| 15 | 滴管 |  | 一次性塑料独立包装灭菌，100支/包，1ml | 2
| 16 | 定量滤纸（中速） | 盒 | 12.5 | 6
| 17 | 定性滤纸（中速） | 盒 | 快速、慢速，各3盒，12.5直径 | 6
| 18 | 短坩埚钳 | 把 | 25cm长 | 2
| 19 | 肥皂 | 块 |  | 2
| 20 | 坩锅 | 个 | 40ml | 15
| 21 | 记号笔（晨光） | 支 | 红、蓝。黑各2支 | 6
| 22 | 碱式滴定管 | 个 | 25ml | 3
| 23 | 离心管 | 50ml | 高速离心管 | 10
| 24 | 离心管 |  | 200个/包，10ml 带刻度 | 5
| 25 | 离心管架 |  | 1.5ml | 4
| 26 | 量筒 |  | 500ml，100ml，25ml | 9
| 27 | 滤布 | 平方米 | 200目，耐高温、耐酸碱 | 3
| 28 | 棉手套 |  |  | 6
| 29 | 抹布 | 条 |  | 2
| 30 | 容量瓶 |  | 1000ml | 1
| 31 | 三角瓶 | 个 | 150ml, 广口 | 4
| 32 | 三角瓶 | 个 | 250ml，广口 | 4
| 33 | 三角瓶 | 个 | 250ml，磨口，带塞,口径24mm | 4
| 34 | 纱布 |  | 8米/包 | 1
| 35 | 烧杯 | 个 | 400 ml，蜀牛 | 4
| 36 | 烧杯 |  | 100ml，300ml各4个，蜀牛 | 8个
| 37 | 试管 |  | 25ml，带塞 | 10
| 38 | 试管架 |  | 金属，15ml，25ml，50ml哥各3个 | 10
| 39 | 手术剪刀 | 把 | 10cm、16cm直剪刀 | 各3把
| 40 | 酸式滴定管 | 个 | 棕色，25ml | 3
| 41 | 弯颈漏斗 | 个 | 口径3.5cm | 30
| 42 | 微量酸式滴定管 | 个 | 5ml，最小刻度0.01ml（非座式）蜀牛 | 3
| 44 | 洗衣粉 | 袋 | 1kg | 1
| 45 | 橡皮筋 | 1包 | 直径4cm | 1
| 46 | 消化管 |  | 直径4.3cm，长约26cm | 10
| 47 | 一次性乳胶手套 | 盒 | 加厚，M型，100只/盒 | 3
| 48 | 长镊子 | 把 | 30cm长圆头 | 2
| 49 | 样品袋 |  | 30*45CM,20*28CM,14*20CM， 15*10CM,各二包 | 8
| 50 | 变色硅胶 |  | 分析纯，国药 | 3
| 51 | 吸头 |  | 5 ml，可配大龙等多种移液器 | 3
| 52 | 电子秤 |  | 力辰YP1000B充插两用，1000g/0.1g | 1
| 53 | 电子秤 |  | 力辰YP5000B充插两用，5000g/0.1g | 1
课程 | 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量
水草栽培学/观赏水生植物栽培学 | 1 | 圆形塑料花盆(不漏水的) | 个 | 口径30cm，深30cm | 100
| 2 | 塑料周转箱长方形胶框 | 个 | 48*35*17cm | 20
| 3 | 光明PE手套 | 箱 | 防滑灭菌加厚型;L号;50包/箱 | 1
| 4 | 光明丁晴手套 | 箱 | 一次性灭菌无粉;L号;25付/盒 20盒/箱 | 1
| 5 | 1000ul蓝吸头（biosharp) | 包 | 500支/包 | 5
| 6 | 200ul黄吸头（biosharp) | 包 | 1000支/包 | 5
| 7 | 10ul短白吸头 pipet Tips（biosharp) | 包 | 1000支/包 | 5
| 8 | 2ml离心管 | 包 | 康宁500支/包 | 5
| 9 | 实验服 | 件 | M号 | 2
| 10 | 精密pH试纸 | 包 | 3.8~5.4 | 5
| 11 | 精密pH试纸 | 包 | 5.4~7 | 5
| 12 | 精密pH试纸 | 包 | 5.5~9 | 5
| 13 | 无菌无酶无热源盒装吸头 | 盒 | 爱思进Axygen 1000uL | 5
| 14 | 无菌无酶无热源盒装吸头 | 盒 | 爱思进Axygen 200uL | 5
| 15 | 无菌无酶无热源盒装吸头 | 盒 | 爱思进Axygen 10uL | 5
| 16 | 玻璃棒 | 支 | 圆头30cm长 | 30
| 17 | 棉线绳 | 个 | 2mm粗，100m长 | 3
| 18 | 棉线绳 | 个 | 3mm粗，100m长 | 3
| 19 | 颗粒牛粪有机肥 | 袋 | 25斤/袋 | 6
| 20 | 多菌灵 | 袋 | 400g/袋 | 2
| 21 | 打火机 | 个 | 实验用，长出火管 | 5
| 22 | 九阳电陶炉 | 台 | 功能一体大功率节能电池灶光波炉；微晶面板；2200W | 5
| 23 | 鞋套 | 包 | 无纺布一次性；100只/包 | 5
| 24 | 头罩 | 包 | 21寸；1000只 | 1
| 25 | 湘玻橙色丝口瓶 | 个 | 1000 mL | 10
| 26 | 湘玻橙色丝口瓶 | 个 | 500 mL | 10
| 27 | 湘玻橙色丝口瓶 | 个 | 250 mL | 10
| 28 | 湘玻橙色丝口瓶 | 个 | 100 mL | 10
| 29 | 医用不锈钢剪刀 | 把 | 直尖；18cm | 18
| 30 | 加长手术刀 | 把 | 23号刀片，22cm长 | 6
| 31 | 手术刀收纳盒 | 个 | 25cm长 | 6
| 32 | 塑料凳 | 个 |  | 30
课程名称 | 实验低值易耗品购置计划
课程 | 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量
细胞生物学 | 1 | 载玻片单头磨砂 | 盒 | 50片/盒 | 5
| 2 | 乳胶手套 | 盒 | 中号 | 1
| 3 | 乳胶手套 | 盒 | 小号 | 1
| 4 | 棕色滴瓶（带胶头滴管） | 个 | 30 mL | 30
| 5 | 烧杯 | 个 | 50 mL | 10
| 6 | 洋葱 | 斤 | 新鲜 | 2
| 7 | 油性防水粗细双头记号笔 | 盒 | 12/支 | 1
| 8 | 卫生纸 | 提 | 10个/包 | 1
| 9 | 盖玻片 | 100片/盒 | 22*26mm | 5
| 10 | 离心管 | 200个/包 | 5ml | 7
| 11 | 离心管 | 200个/包 | 2.5ml | 7
| 12 | 滴管 | 100支/盒 | 3ml | 7
| 13 | 乳胶手套 | 100支/盒 | 中号 | 7
| 14 | 注射器 | 200支/盒 | 5ml | 1
| 15 | 血球计数板 (德国MarienfeldDark-line） | 盒 | 1个/盒 | 10
| 16 | 血球计数板盖片 | 盒 | 100片/盒 | 2
| 17 | 一次性塑料培养皿（60mm) | 包 | 10个/包 | 3.5
| 18 | 一次性塑料培养皿（35mm) | 包 | 10个/包 | 2.5
| 19 | 一次性鞋套 | 包 | 100个/包 | 20
| 20 | 一次性细胞筛（独立包装 | 包 | 1个/包 | 4
| 21 | 油性防水粗细双头记号笔 | 盒 | 12/支 | 1
| 22 | 大龙移液器（10ul) | 支 |  | 3
| 23 | 大龙移液器（100ul) | 支 |  | 3
| 24 | 大龙移液器（1000ul) | 支 |  | 3
课程名称 | 实验低值易耗品购置计划
课程 | 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量
水产动物生理学实验 | 1 | 三诺血糖仪 | 台+测试条 | GA-3+100条 | 2
| 2 | 乳胶手套 | 盒 | 100只/盒 | 10
| 3 | 大号垃圾袋背心手提式 家用黑色 | 150支/ 卷 | 50cm*60cm | 2
| 4 | 大号垃圾袋背心手提式 家用黑色 | 150支/ 卷 | 45*50cm | 2
| 5 | 卷纸 | 10个/提 | 1提 | 1
| 6 | 注射器 | 200支/盒 | 2.0ml | 1
| 7 | 注射器 | 200支/盒 | 5ml | 1
| 8 | 离心管 | 200支/包 | 10ml | 5
| 9 | 滴管 | 100支/盒 | 3ml | 7
| 10 | 移液器枪头 | 500支/包 | 1ml | 4
| 11 | 移液器枪头 | 1000支/包 | 0.2ml | 4
| 12 | 细线 | 捆 |  | 2
| 13 | 毁针髓 | 支 |  | 10
| 14 | marker笔 | 支 |  | 10
课程名称 | 实验低值易耗品购置计划
课程 | 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量
水产动物疾病学实验/水族疾病防治实验 | 1 | 眼科弯镊 | 把 | 6cm | 10
| 2 | 培养皿 | 套 | 9cm | 200
| 3 | 增氧泵 | 个 | 350W一般便携 | 2
| 4 | 注射器 | 支 | 2ml/支 | 400
| 5 | 载玻片 | 盒 | 50片/盒 | 10
| 6 | 比色管 | 支 | 10支/盒 | 6
| 7 | 移液管 | 支 | 1、2、5 ml各 | 5
| 8 | 烧杯 | 个 | 250ml | 15
| 9 | 称量纸 | 包 |  | 5
| 10 | 滤纸 | 盒 |  | 3
| 11 | 纱布 | 包 |  | 1
| 12 | 载玻片 | 盒 |  | 5
| 13 | 漏斗 | 个 | 8cm | 3
| 14 | 三角烧瓶 | 个 | 250ml | 15
| 15 | 乳胶手套 | 盒 | 中号 | 5
| 16 | 乳胶手套 | 盒 | 大号 | 5
| 17 | 一次性手套 | 箱 |  | 1
| 18 | 温和气单胞菌冻干粉 | 瓶 |  | 1
| 19 | 枪头 | 包 | 黄色 | 1
| 20 | 枪头 | 包 | 白色 | 1
| 21 | 枪头 | 包 | 蓝色 | 1
| 22 | 移液管 | 支 | 2ml | 10
| 23 | 移液管 | 支 | 10ml | 10
| 24 | 洗耳球 | 个 |  | 10
| 25 | 蓝盖广口瓶 | 个 | 500ml | 6
| 26 | 蓝盖广口瓶 | 个 | 1000ml | 6
| 27 | 蓝盖广口瓶 | 个 | 100ml | 6
| 28 | 10uL吸头盒 | 白鲨生物 |  | 6
| 29 | 200uL吸头盒 | 白鲨生物 |  | 6
| 30 | 1000μl吸头盒 | 白鲨生物 |  | 6
31
课程名称 | 实验低值易耗品购置计划 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量
课程 | 序号 | 塑料吸管 | 支 | 2ml | 3
水产动物疾病学实习 | 1 | 擦镜纸 | 本 | 100张/本 | 5
| 2 | 不干胶标签纸 | 包 | 30*12mm，60张/包，68枚/张 | 10
| 3 | 黑色记号笔 | 盒 | 长15cm，直径1.5cm | 2
| 4 | 红色记号笔 | 盒 | 长15cm，直径1.5cm | 2
| 5 | 麦迪康一次性活性炭口罩 | 盒 | 30只/盒 | 25
| 6 | 锡箔纸 | 卷 | 加厚锡纸 30cm*10m | 1
| 7 | 称量纸 | 包 | 15cm*15cm，500张/包 | 5
| 8 | 定性滤纸 | 盒 | 直径15cm 一盒100张 | 3
| 9 | PCR管 | 包 | 1000个/包 | 1
| 10 | 洗瓶 | 个 | 500ml | 5
| 11 | 医用乳胶手套 | 盒 | 50只/盒 | 10
| 12 | 螺口尖平底可立离心管 | 袋 | 50ml，50支/袋 | 3
| 13 | 离心管 | 包 | 1.5mlEP管，500只/包 | 3
| 14 | 离心管 | 包 | 10ml，200只/包 | 2
| 15 | 载波片 | 盒 | 0.08mm厚 | 10
| 16 | 免洗盖玻片 | 盒 | 世泰，24×24 mm，厚0.13-0.16mm,200片/盒，真空包装，超白玻璃 | 10
| 17 | 水银温度计 | 盒 | 10只装/盒 | 2
| 18 | 螺口尖平底可立离心管 | 袋 | 50ml，50支/袋 | 4
| 19 | 蓝月亮洗手液 | 瓶 | 500克/瓶 | 2
| 20 | 洗洁精 | 瓶 | 立白盐洁洗洁精，1.1kg/瓶 | 2
| 21 | 不锈钢托盘 | 个 | 大 | 10
| 22 | 解剖刀 | 铂锶钛 | 10cm，直尖，产品编号：221014677115818 | 18
| 23 | 大龙移液枪 | 支 | 2.5μl | 6
| 24 | 大龙移液枪 | 支 | 10μl | 6
| 25 | 大龙移液枪 | 支 | 100μl | 6
| 27 | 塑料量筒 | 个 | 200ml | 5
| 28 | 剪刀 | 个 | 15cm | 15
| 29 | 镍铬合金细菌接种丝 | 盒 |  | 1
| 30 | 玻璃双层瓶 | 个 | 25mL,用于盛装香柏油和二甲苯。 | 10
| 31 | 酒精灯灯芯 |  | 棉灯芯直径10mm（20根，15cm） | 1
| 32 | 接种棒 | 根 |  | 20
33
课程名称 | 实验低值易耗品购置计划 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量
课程 | 序号
普通动物学 | 1 | 盖玻片 | 盒 | 18mm，100片/盒 | 5
| 2 | 载玻片 | 盒 | 50片/盒 | 5
| 3 | 生物实验吸水纸（9*9寸） | 盒 | 300片/袋 | 5
| 4 | 标签纸 | 张 | 38*24mm | 20
| 5 | 擦镜纸 | 本 |  | 5
| 6 | 一次性手套 | 袋 | 200只/袋 | 25
| 7 | 丁腈手套 | 盒 | 100只/盒 | 20
| 8 | 一次性口罩 | 袋 | 100只/袋 | 10
| 9 | 大头针 | 筒 | 100g/筒 | 3
| 10 | 卷纸 | 提 | 10卷/提 | 2
| 11 | 抽纸 | 提 | 10包/提 | 4
| 12 | 解剖针 | 个 |  | 20
| 13 | 眼科镊 | 把 | 12.5cm | 10
| 14 | 眼科剪 | 把 | 14cm | 10
15
| 16 | 吸管 | 包 | 100个/包 | 10
17
课程名称 | 实验低值易耗品购置计划 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量
课程 | 序号 | 擦镜纸 | 本 |  | 10
组织胚胎学实验 | 1 | 搪瓷缸 | 个 | 2L | 5
| 2 | 玻棒 | 个 |  | 2
| 3 | 解剖剪 | 把 | 14cm5把，10cm5把张家港 | 10
| 4 | 眼科镊子 | 把 | 10cm张家港 | 10
| 5 | 解剖刀片 | 包 | 23号刀片 | 10
| 6 | 解剖刀柄 | 袋 | 10支/袋 | 1
| 7 | 蜡盒（塑料培养皿） | 件 |  | 1
| 8 | 15ML锥形离心管 | 包 | 50个/包 | 10
| 9 | 标本瓶（包埋 脱水染色装酒精二甲苯） | 个 | 120*150mm | 35
| 10 | 24片染色架 | 个 |  | 10
| 11 | 24片染色架缸 | 个 |  | 6
| 12 | 烘片板 | 个 |  | 7
| 13 | 切片盒 | 个 | 100片/盒 | 7
| 14 | 纱布 | 包 |  | 1
| 15 | 丁腈手套 | 盒 | 100只/盒 | 20
16
| 17 | 卷纸 | 提 | 10卷/提 | 1
| 18 | 烧杯 | 个 | 250ml | 1
| 19 | 烧杯 | 个 | 500ml | 1
| 20 | 量筒 | 个 | 10ml | 2
| 21 | 量筒 | 个 | 100ml | 1
| 22 | 量筒 | 个 | 500ml | 1
| 23 | 10ml吸管 | 包 | 100支/包 | 1
| 24 | 蜡坐 | 包 | 600只/包 | 1
课程名称 | 实验低值易耗品购置计划 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量
课程 | 序号 | 台纸(蜡叶标本用纸) | 张 | A3 | 100
水生生物学实验 | 1 | A3加厚自封袋 | 个 | A3 | 100
| 2 | 标本名签 | 30贴 | 90x54mm | 4
| 3 | 工具包 | 个 | 白胶水1，毛笔刷1，针线包1 | 2
| 4 | 医用纱布 | 卷 | 70-80cmx10m | 1
| 5 | 一次性塑料滴管 | 包 | 3mL | 2
| 6 | 透明胶带 | 卷 |  | 1
| 7 | 不锈钢手术剪刀 | 把 | 直尖12.5cm | 10
| 8 | 蓝盖棕色试剂瓶 | 个 | 500mL | 2
| 9 | 蓝盖棕色试剂瓶 | 个 | 100mL | 20
| 10 | 塑料桶 | 个 | 2L丝口瓶 | 30
| 11 | 整理箱 | 个 | 90L | 3
| 12 | 抽滤器 | 套 | 1000mL | 6
| 13 | 玻璃纤维滤膜 | 盒 | GF/C，47mm，100片 | 2
| 14 | 干燥器 | 个 | 150mm | 1
| 15 | 镊子 | 支 | 125mm上海 | 10
| 16 | 锡纸 | 卷 | 厚度大于等于18mm，长10m | 1
| 17 | 研钵 | 套 | 80mm，带研磨棒 | 10
| 18 | 比色皿 | 个 | 1CM玻璃 | 10
| 19 | 具塞离心管 | 包 | 圆底，可密封，15mL | 2
| 20 | 封口膜 | 盒 | ParafilmPM996 | 1
| 21 | 静音无油真空泵 | 个 | DP-1 | 3
| 22 | 移液器 | 支 | 200-1000μL大龙 | 5
| 23 | 移液器 | 支 | 1000-5000μL大龙 | 2
| 24 | 吸头 | 包 | 1mL | 1
| 25 | 吸头 | 包 | 5mL | 1
| 26 | 滤纸 | 盒 | 11cm定性 | 2
| 27 | 变色硅胶 | 瓶 | 500g | 2
| 28 | 抽纸 | 包 |  | 30
| 29 | 量筒 | 个 | 1L | 5
| 30 | 水浴锅及漂浮板 | 1 | 2孔 | 2
课程名称 | 实验低值易耗品购置计划 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量
课程 | 序号 | 油漆刷子 | 把 | 1寸 | 20
水族景观规划与设计实验 | 1 | 潜水泵 | 套 | 水陆缸用（2W) | 4
| 2 | 雾化器 | 套 | 水陆缸用（2W) | 4
| 3 | 发泡胶 | 瓶 | 青龙石色 | 8
| 4 | 发泡胶 | 瓶 | 沉木色 | 2
| 5 | 云石胶 | 桶 |  | 2
| 6 | 50胶 | 瓶 | 50g | 20
| 7 | 微景观生态缸 | 个 | 20cm | 50
| 8 | 尼龙扎带 | 条 | 2.5mm | 1000
| 9 | 尼龙扎带 | 条 | 3.6mm | 500
| 10 | 鹿皮巾 | 条 | 鹿皮巾大号 | 5
| 11 | 园艺剪 | 把 | 园艺剪8寸双档开口 | 5
12
课程名称 | 实验低值易耗品购置计划 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量
课程 | 序号 | 载玻片单头磨砂 | 盒 | 50片/盒 | 10
水产动物遗传育种 | 1 | 一次性注射器 | 盒 | 200支/盒 | 1
| 2 | 掌式离心机 | 大龙 | D1008 | 2
水产动物遗传育种学实验 | 1 | 涡旋振荡器 | 大龙 | 货号：MX-S 速度可调 | 2
| 2 | 手动可调式移液器 | 大龙 | 一套（0.1-2.5uL、2-20uL、20-200uL、200-1000uL） | 6
| 3 | 一次性防滑PE手套 | 铂锶钛 | 100只/包，货号：P5855-02-1000EA | 5
| 4 | 乳胶手套 | 铂锶钛 | S、M、L，无粉，100只/盒，货号：F860 | 5
| 5 | 10uL白色短吸头 | 白鲨生物 | 1000个/包，货号：BS-10-T | 1
| 6 | 10uL吸头盒 | 白鲨生物 | 货号：BS-10-TB96 | 20
| 7 | 200uL黄吸头 | 白鲨生物 | 1000个/包，货号：BS-200-T | 1
| 8 | 200uL吸头盒 | 白鲨生物 | 货号：BS-200-TB96 | 20
| 9 | 普通离心管 | 白鲨生物 | 1.5mL，尖底带锁扣，500个/包，货号：BS-15-M | 1
| 10 | 眼科剪 | 铂锶钛 | 10cm，直尖，产品编号：221014677115818 | 10
| 11 | 记号笔 | 白鲨生物 | 12支/盒，货号：BC101 | 2
| 12 | 1.5mL离心管架 | 白鲨生物 | 0.5/1.5m双面板，货号：BS-05/15-SM96 | 8
| 13 | 水浴锅漂浮板 | 铂锶钛 | 16孔，2个/包，产品编号：231019481783320 | 2
| 14 | 药匙 | 铂锶钛 | 5个/包，不锈钢，16cm，单头 | 1
| 15 | 称量纸 | 铂锶钛 | 100*100mm，500张/包，产品编号：200118105413713 | 1
| 16 | 1000ml蓝盖试剂瓶 | 白鲨生物 | 货号：BS-HC-1000 | 5
| 17 | 100ml蓝盖试剂瓶 | 白鲨生物 | 货号：BS-HC-100 | 10
| 18 | 一次性采血针 | 盒 | 50支 | 10
水产动物遗传育种学实验 | 1 | 注射器 | 1-10ml | 各2个 | 10
| 2 | 针头 | 1-10ml | 各2个 | 10
| 3 | 剪刀 | 把 | 20cm | 10
| 4 | 镊子 | 把 | 20cm | 10
| 5 | 吸管 | 包（100支） | 1ml | 2
| 6 | 离心管 |  | 1、5、10ml | 10
| 7 | 尼龙筛绢 | 米 | （260目） | 1
8
课程名称 | 实验低值易耗品购置计划 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量
课程 | 序号 | 试管 | 个 | 15*100mm | 200
《水产药物药理学》 | 1 | 试管塞 | 个 | 10cm试管配套 | 200
| 2 | 试管架 | 个 | 48孔/个 | 10
| 3 | 枪头 | 包 | 蓝、黄、白各1包 | 3
| 4 | 离心管 | 包 | 1.5mL和5 mL容量各一包 | 2
| 5 | 乳胶手套 | 盒 | 30双/盒 | 2
| 6 | 充氧泵 | 个 | 松宝鱼缸充氧泵4孔12W及全套配件 | 10
| 7 | 养殖塑料箱 | 个 | 50*30*40 cm | 20
| 8 | 纱布 | 卷 | 普通 | 1
| 9 | 琼脂打孔器 | 个 | 孔径5mm | 10
| 10 | 多功能研磨机 | 个 | 容量100g左右（如赫枫CHY-6001） | 5
| 11 | 液体加热器 | 个 | 容量2L左右 | 10
12
课程名称 | 实验低值易耗品购置计划 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量
课程 | 序号
《水产动物增养殖学》上 | 1 | 注射器 | 支 | 10ml/支 | 30
| 2 | 手抄网 | 个 | 30cm | 10
3
课程名称 | 实验低值易耗品购置计划 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量
课程 | 序号
本科实验教学中心 | 1 | 一次性手套 | 袋 | 200只/袋 | 15
| 2 | 一次性口罩 | 袋 | 100只/袋 | 20
| 3 | 解剖刀片 | 袋 | 10片/袋 | 10
| 4 | 盖玻片 | 盒 | 18mm，100片/盒 | 20
| 5 | 载玻片 | 盒 | 50片/盒 | 30
| 6 | 标签纸 | 张 | 38*24mm | 10
| 7 | 毛巾 | 条 | 棉质72cm*36cm，90克/条 | 12
| 8 | 心相印卷纸 | 提 | 心相印心柔三层180克10卷心 | 4
| 9 | 心相印抽纸 | 提 | 168*210mm，3层*152抽*3包 | 2